疏散演练方案

一、演练名称:

郑州师范学院10号宿舍楼疏散演练。

二、演练目的:

强化全员消防意识，加强师生应对突发火灾能力;预防、减少火灾危害。

三、演练原则:

安全第一、全员参与、接近实战、预防为主、防消结合。

四、演练依据:

《中华人民共和国消防法》《高等学校消防安全管理规定》

五、演练时间:

5.1演练时间:2018年11月27日下午15:00至16:30,时长1小时30分

5.2疏散演练时长:35 分钟，灭火演练 55 分钟。

六、演练科目:

6.1疏散演练:宿管员跑点确认火情、火灾报警、初起火灾扑救、人员疏散、伤员救护。

6.1.1火灾事故模拟点:郑州师范学院东校区 10 号学生宿舍楼6层X室

6.1.2疏散区域:10 号宿舍楼全楼。

6.1.3疏散集结点:东校区东 (北)大门外北部开阔安全区域

6.1.4烟雾弹释放点2个:6层X室1个，6层走廊中间1个。

6.1.5高空救援点:10 号宿舍楼6 层X室窗口。

6.1.6消防车救援停靠点:10 号宿舍楼北干道。

6.1.7伤员救助点:东校区东 (北)大门外北部安全区域

6.1.8本校消防车待命集结点: 东校区南大门。

6.1.9消防通道:(1)东大门外道路，(2)南大门进门右转东干道至10号宿舍楼:(3)西大门进门左转西干道至 10 号宿舍楼:(4)10号宿舍楼一楼3个大门、2个栅栏门、通往楼顶个大门。

6.1.10参加人员：全体宿管人员、10 号楼住宿学生必须参加

七、模拟火灾类型及方式

7.1火灾类型:宿舍火灾 (一般火灾)。

7.2火灾方式:烟雾弹。

八、参演各组职责、分工

8.1指挥组

8.1.1总指挥:安排部署演练活动，负责全面指挥、部门协同，根据现场情况下达指令。

8.1.2组织协调:协助总指挥做好部门之间的演练准备、分工、配合工作，确保演练安全顺利进行。

8.1.3现场指挥:负责演练工作的器材准备、人员组织。演练开始后传达总指挥的指令。根据演练进程、现场情况，进行合理分工下达处置命令。

8.2灭火行动组

8.2.1现场灭火组(宿管员)第一时间就近使用灭火器或消火栓扑救初起火灾，同时报学校微型消防站和 119。

8.2.2微型消防站:组长XXX,微型消防站消防员6人。职责:扑救初起火灾、在保证自身安全的前提下抢救伤员。分工:第一灭火组3人:各携 1具4 公斤干粉灭火器，进入现场扑救初起火灾；第二灭火组3人:出一支水枪协助第一灭火组灭火。1人负责铺设水带、1人灭火、1人连接水喉并开启阀门，边灭火边等待消防队赶到。

8.3交通管制组

8.3.1人员:组长XXX。成员:外围保安 15 人。

8.3.2职责:确保消防车待命集结点无其它车辆及障碍物;接到演习开始指令后，对东校区所有大门至10号宿舍楼之间的道路进行交通管制，打通消防通道，保证消防车畅通；负责到门口迎接指引消防车顺利到达;在消防车救援停靠点周围设置警戒线，防止车辆、人员占位影响消防车救援；负责现场秩序及人员安全；负责疏散出口，疏散开始后遵循只许出不许进的原则，劝说疏散出来的人员前往疏散集结点，不得返回观摩区，直至演练结束。

8.4疏散引导组

8.4.1一组。组长:XXX, 组员:XXX

职责:负责东单元疏散秩序及人员安全包括各层走廊、楼梯范围内人员安全，疏散后在集结点清点人数并报告指挥长。

组员分工:

8.4.2二组。组长:XXX,组员:XXX

职责:负责中间单元疏散秩序及人员安全，包括各层走廊、楼梯范围内人员安全，疏散后在集结点清点人数并报告指挥长。

组员分工:

8.4.3 三组。组长:XXX,组员:XXX

职责:负责西单元疏散秩序及人员安全，包括各层走廊、楼梯范围内人员安全，疏散后在集结点清点人数并报告指挥长。

组员分工:

8.5物资保障组

组长:XXX,组员: XXX

职责:现场音响、电源线、3张桌子、6把椅子，台布台签(学校领导、总指挥、现场指挥)、对讲机、喊话器、警戒线、毛巾、制作并悬挂横幅(《郑州师范学院消防应急实战演练》、微型消防站全部装备等（确保电量充足、测试正常使用）、汽油、火盆、灭火器。

8.6医疗救护组

8.6.1组长:XXX，组员:XXX

8.6.2职责:对现场抢救出来的伤员急救、包扎，根据病情决定直接送医治疗或者等待120救治；统计并向总指挥报告伤亡情况。

8.6.3 分工:

在东校区东 (北) 大门外北部安全区域，准备应急药品，设定应急救护站,准备进行现场医疗及简单救护。

演练提示广播稿(开始前)

尊敬的领导、老师、同学、员工们，本校将于今天下午 15:00 至16:30分在东校区 10号宿舍楼进行消防疏散演练，当听到火灾警报或者疏散广播时，不要惊慌，请主动配合疏散引导人员，沿消防疏散通道有序疏散，防止拥挤踩踏事故发生。谢谢您的合作。

(11月27日星期二12:30 开始播报，每十分钟一次，共播报三次)

演练提示广播稿 (结束时)

老师们同学们，今天下午的消防演练已经结束，请大家开始正常的工作和学习，感谢您的参加与配合。

疏散演练流程表

| 阶段 | 时间 |  | 内容 |  | 负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段26日 | 9:00 |  | 学生处、保卫处、保安公司、消防公司、校医院，召开会议，明确分工，研究、确定演练方案，并报主管校长同意。 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  | 由会议确定的各组人员分头准备，通知参演师生员工，物资准备，演练公告等。 |  |  |  |  |
| 准备阶段 27日 | 7:00 |  | 在10号楼出入口张贴演练公告。 |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  | 校园广播播放消防演练提示广播。演练现场设置横幅。 |  |  |  |  |
|  | 12:30 |  | 与参演人员建立直接联系，确认人数、按时到位。 |  |  |  |  |
|  | 14:00 |  | 疏散集结点指示牌放置在东 (北)大门外疏散集结点。 |  |  |  |  |
|  | 14:10 |  | 物资保障组开始发放演练物资。 |  |  |  |  |
|  | 14:20 |  | 汽油、火盆、灭火器、灭火现场警戒线，专人守卫。 微型消防站人员着装、灭火器、车辆，南门就位。 |  |  |  |  |
|  | 14:30 |  | 1.各小组演练前准备工作完毕。 2.参演人员10 号楼北道路上集合完毕。集中讲解疏散路线、安全事项、疏散后集结地点、清点办法。 |  |  |  |  |
|  | 14:45 |  | 参演人员就位，学生回房间。 |  |  |  |  |
|  | 14:55 |  | 现场指挥():(各小组报告就位情况) 现场指挥():(请示总指挥演习是否开始)。 |  |  |  |  |
|  | 15:00 |  | 总指挥:“演练开始”。 |  |  |  |  |
|  | 15:01 |  | 6楼点燃烟雾弹(防止污染墙壁) |  |  |  |  |
| 处置阶段 | 15:02 |  | 1.现场学生发现火情，击碎手报按报警按钮报警。 2.机房人员听到主机报警，联系六楼宿管员确认火情。 3.六层宿管员确认火情后立即关闭该区域电源控制开关。上报机房，机房:通知微型消防站。4.现场灭火组(宿管员) 利用灭火器、消火栓扑救初起火灾。火情无法控制。报告宿管负责人，现场处置。 5.六层人员开始疏散。 |  |  |  |  |
| 启动预案 扑救初起火灾 |  | 15:10 |  | 启动应急预案 |  |  |
|  |  | 15:15 |  | 微型消防站到达火场，用灭火器，水枪等进行初期扑救，防止火势蔓延，等待 119到来。 |  |  |
| 人员疏散阶段 |  | 15:16 |  | 疏散引导组开始组织其他楼层人员疏散，并在走廊、楼梯口、拐角处等关键位置布置引导员。 |  |  |
|  |  | 15:17 |  | 交通管制组开始交通管制。禁止无关人员进入。 在东校区南门口、东(北)门口安排人员驾驶巡逻车接应并引导消防车。 |  |  |
|  |  | 15:19 |  | 灭火行动组向现场指挥报告，发现一名伤员需救护。现场指挥命令医疗救护组立即做好救护准备。 |  |  |
|  |  | 15:25 |  | 交通管制组巡查，发现有自行车阻挡消防车通道。此时消防车已经迫近，交通管制组果断迅速将自行车抛弃路边，打通消防通道。 |  |  |
|  |  | 15:27 |  | 消防车在救援停靠点停靠后立即了解情况，侦察火情，组织抢攻。 |  |  |
|  |  | 15:31 |  | 疏散引导组，在疏散集合点清点人数，发现缺少2名学生，立即报告现场指挥。 |  |  |
|  |  | 15:36 |  | 现场指挥立即报告消防队请求支援。消防队立即进入楼内救援。 |  |  |
|  |  | 15:37 |  | 消防队顺利将火扑灭 |  |  |
| 响应结束阶段 |  | 15:39 |  | 灭火组报告火场火情已被扑灭，现场指挥请示总指挥是否解除应急警戒 |  |  |
|  |  | 15:40 |  | 总指挥宣布解除警戒，交通管制取消。进入消防演练下一阶段一一灭火演练。布置后期处置工作(清理现场等) |  |  |
| 灭火演练 |  | 15:50 |  | 组织新生寝室长、学生干部(必须参加)，其他学生积极参加。 |  |  |

演练标准语言

14:45

现场指挥( ):(各小组报告就位情况)

1.“参演学生是否到位”?

疏散引导组长回复：“参演学生已经到位”

2.“疏散引导组是否到位”?

疏散引导组长回复:“疏散引导组已经到位”

3.“灭火行动组是否到位”?

宿管员回复：“现场灭火组已经到位”

微型消防站回复：“微型消防站已经到位”

4.交通管制组是否到位?

交通管制组长(保安队长)回复:“交通管制组已经到位”

5.“医疗救护组是否到位”?

医疗救护组长回复:“医疗救护组已经到位”

15:00

现场指挥( ):(请示总指挥演习是否开始)。“报告总指挥: 郑州师学院2018冬季消防应急疏散演练，准备就绪，是否开始? 请指示!”

现场总指挥 :“开始!”

现场指挥(  ):(对讲机)“二楼点燃烟雾弹”

1.现场师生发现火情，击碎手报按下报警按钮向机房报警

2.机房值班人员听到主机报警，联系六层宿管员确认火情。

机房:“10 号楼六层，10 号楼六层，我是机房，收到请回答”

六层宿管员:“收到，我是6层，我是6层，请讲!”

机房:“6 层出现火警，请立即到现场进行确认!”

六层宿管员:“收到”。

3.现场灭火组(宿管员) 利用现场灭火器、消火栓扑救初起火灾。火情无法控制。

4.六层宿管员确认火情后立即关闭或通知关闭该区域的电源控制开关。上报机房，机房:通知微型消防站;

5.报告宿管负责人现场处置

15:02

六层宿管员:“报告机房，六层宿舍内，因电线短路发生火情，火势正在蔓延，请求支援”

机房:“机房收到，请在确保自身安全的情况下扑救火灾，同时疏散六楼人员”

六层宿管员:“收到，马上疏散”

机房:“微型消防站，10 号楼六层宿舍内，因电线短路发生火情，火势正在蔓延，请求支援” 。

微型消防站 ( ):“收到，立即出发

微型消防站( ):“消防站呼叫机房，宿舍内火势太大，无法扑灭。请求通知其他楼层人员疏散。

机房:“机房收到”“报告现场指挥，火势较大无法扑灭，请求启动火灾应急预案。”

现场指挥( ):“各应急小组注意。10号宿舍楼6层，发生火灾，火势正在蔓延，“现在立即启动火灾应急预案，请各小组按预案立即展开救援，收到回复”

(以下各小组注意先后顺序依次回复)

疏散引导组: “疏散引导组收到”。开始疏散人员。

交通管制组组长 :“交通管制组收到”。开始交通管制

医疗救护组组长:“医疗救护组收到”。赶往救治点。

机房:拨打 119，“119，我是郑州师范学院，我叫XXX。我校东校区10号宿舍楼6层，因电线短路发生火灾，火势正在迅速蔓延，请求灭火。我校地址开元路桂园南街交叉口，向东二百米路北。联系电话:65501119，我校已安排人员在英才街上的南门迎接。”

交通管制组(  ):报告现场指挥，消防队已赶到，开始灭火。

现场指挥 (  ):“收到，请密切配合，扑灭火灾”

灭火行动一组组长:“现场指挥，灭火行动一组报告，6 层火灾现场发现一名伤员，请求通知消防队救援”。

现场指挥 (  ):“收到，已通知消防队员。”

灭火行动一组:“报告现场指挥，消防官兵已经将伤员成功救出”

医疗救护组组长:“已经对伤员进行了紧急救护，暂无生命危险，已拨打 120急救电话请求支援”

现场指挥(  ):“现场指挥收到，请密切关注伤员情况，紧急情况下直接就近送往医院”

疏散引导组:“报告现场指挥，经清点人数，发现住在7层701的一名同学没有找到，有人看到东单元7楼楼梯有人在疏散时威脚摔倒”

现场指挥(  ):“现场指挥收到”。通知消防队员救援

灭火行动组一组 :“灭火行动组报告现场指挥，火势基本得到控制，有两名学生被困在3层，正在呼救”

现场指挥 (  ):“现场指挥收到，已经请求消防官兵高空救援”

灭火行动二组:“报告现场指挥，现场火灾已全部扑灭，无复燃现象，人员是否撤离，请指示”

现场指挥（  ）：等待火灾原因认定,等交通管制组到达火灾现场后,灭火行动组可以撤离。，

演习结束

现场指挥（  ）：“其他各应急小组人员到疏散集合点集合，请各单位清点人数，查找有无被困人员”

疏散引导组长 :“报告现场指挥，参加演练人员集合完毕，应到 650 人，实到649 人，其中伤员一人，已经送往医院，现场无被困人员，请指示”

现场指挥（  ）:“报告总指挥,郑州师范学院 2018 冬季消防疏散演练结束，是否开始灭火演练，请指示!”

现场总指挥（  ）:“各小组注意，及时总结疏散流程，完善疏散方法，针对疏散过程中出现的问题，认真总结。请现场指挥进行下一阶段灭火演练。”

疏散演练主持人解说词

尊敬的各位领导、老师、同学们，欢迎大家参加、观摩由郑州师范学院保卫处组织的 2018冬季消防演练。

火灾是当今世界多发性灾害中，发生频率较高的一种灾害，也是时空跨度最大的一种灾害。2018年1-6 月份，全国共接报火灾 17.2万起，死亡 911人，伤756 人，直接财产损失 19.2 亿元。近年来，发生在高校的较大火灾有:清华大学百年学堂 11.13 大火;清华大学化学系火灾爆炸事故,造成一名实验人员死亡;上海商学院徐汇校区学生宿舍楼火灾，四人死亡;河南省纺织技工学校寝室火灾致1死6伤;长沙中南大学化工学院实验室火灾事故;南京艺术学院教学楼火灾;武汉大学测绘校区火灾等等。

严峻的事实证明，如果我们对消防安全意识淡薄，生命安全意识不强，校园火灾将直接威胁到我们每个人的生命财产安全。普及消防知识，提高消防安全意识，是学校一项刻不容缓的工作。

郑州师范学院非常重视消防安全，专门召开校长专题办公会，研究消防安全问题，并以校长办公会纪要的形式，明确了学校存在的消防安全隐患，明确了校内各二级单位的消防安全责任。

今天，为了落实消防安全，加强消防四个能力建设，提高师生消防安全意识和自防自救能力，有效预防和遏制火灾事故发生，惠济区消防大队和郑州师范学院，联合举办本次火灾应急疏散实战演练。

消防安全是全社会共同的责任，各级领导对此都非常重视，我们有幸请到了惠济区消防大队的官兵参与本次演习。

本次演习由XXX学院X名同学，XXX学院X名同学，XXX学院X名同学等共X人参加。

本次火灾应急疏散实战演练，共分为三个阶段: 第一阶段人员疏散灭火救援演练，第二阶段各级领导点评，第三阶段，灭火器材使用方法讲解和实际操作。本次演练以郑州师范学院东校区 10 号宿舍楼宿舍因电线短路引发火灾为模拟场景，并进行疏散、灭火救援等演练。

演练马上开始，让我们拭目以待。

随着总指挥一声令下，演练开始了。

10 号宿舍楼，一学生发现火情后，立即组织人员进行自救灭火。并向机房进行报警;同时，按下距离火场最近的手动报警按钮。监控主机收到起火现场的报警信号及报警电话，值班员及时通知消防安全员前往现场进行火情确认。由于火势较大，消防安全员立即将现场的火情向机房反馈，机房迅速通知灭火行动组(微型消防站)前往现场进行支援。

郑州师范学院微型消防站是我校的校内消防机构，由学校保安队队员组成义务消防队;除人员配备外,微型消防站还配备了专业的消防设备及物资,其中有:消防战斗服，防毒面具，破拆工具，消防锨，消防桶，消防扳手，安全救援绳等。消防队员们定期组织演练，为我校的消防安全又增添了一份力量。

由于现场火势不断扩大，灭火组组长申请启动疏散应急预案，现场指挥下达预案启动指令，各应急组开始组织现场疏散、救援。同时，机房远程启动了10号楼的消防联动设备。各演练小组就位，开始组织人员疏散。

楼内人员听到应急广播后，已经开始有序疏散。大家看，疏散出来的人员正在向指定的地点快速有序的集合。

现在开始人员救护，灭火行动组在一楼发现一名伤员，立即将被困人员救出火场，转移到安全地带。医疗救护组对救出的人员进行简单救护，并决定是否立即拨打就近医院急救电话，这个电话是平时确认过的有效电话，拨打 120 来的救护车，虽然来的快，但不一定是就近的适合的医院救护车。支队指挥中心接到报警后，迅速调派消防官兵赶赴火场救援，大家现在听到了消防车的警报声，此时，交通管制组的人员已经按照平时的训练，一边派人去门口迎接消防车，一边派人疏散沿途的人员和车辆，打通消防车的通道。看，在引导员的引导下现在消防车已经到达火灾现场。

惠济区消防大队自建队以来，全体官兵以加强队伍训练，提高作战能力为目标,保卫着惠济区的一方平安,被广大市民誉为是一支特别能吃苦,特别能奉献,特别能战斗的消防铁军。

消防队到达现场后，消防演习总指挥将火场指挥权交给消防队，向消防指员简短、清晰的描述了起火部位、火灾类型、被困人员数量及位置。消防队接管指挥权后,成立了由中队指挥班长和通讯员组成的火情侦察小组,通过侦查发现郑州师范学院 10 号楼6 楼发生火灾，楼上有多名被困人员，因处于猛烈燃烧段，烟雾较浓，并且不断向楼顶蔓延，指挥员根据火情，立即对现场力量进行部署，成立侦察组、抢攻组、救援组、警戒组，全面实施救人灭火行动。大家看，穿着作战服,佩戴先进防护工具的消防战士，他们此时正准备进入宿舍进行抢攻，而他们后面，消防队员正在架设水枪，对起火楼层进行外攻。

消防车装备结构紧凑，动力性强，车速高，具有全套消防功能，消防车箱体的上装骨架，全部引进欧洲技术生产的铝合金型材，减少了整车的质量，并提高了车辆性能和载重量，该车装备的消防水泵携带有十二吨储水罐及水箱，消防水枪射程可达 80到100米之间，能够远距离、安全、有效的对火灾进行扑救。

大家注意，我们的消防官兵正利用登高云梯，将楼上被困师生救出，随着被困人员的成功撤离，我们迎来了决战时刻。

消防官兵已经架起水枪，正对起火部位进行有效打击，在消防车上的官兵正在加压出水，对火势进行压制，他们使用的是水罐消防车。

大家看，消防官兵用平时千锤百炼出来的本领，有效压制了熊熊烈火，随着烟雾的逐渐减少,最终成功扑灭了这起火灾。消防战士又一次挽救了生命和财产，让我们为最可爱的人鼓掌欢呼吧!

火终于被扑灭了，灭火行动组申请撤离。现在，消防队指挥员交接了火场情况，消防队员整装撤离。此次疏散灭火救援演练结束。后续由消防队调查火灾原因，进行责任追究。

高等学校人才济济，群英荟萃，汇聚的国家和民族的未来与希望，改革开放以来，我国高等教育事业迅猛发展，目前已经拥有各类高校三千多所，在校学生两千多万，无数满怀着七彩梦想的莘莘学子，在青春洋溢的大学校园里用知识充盈自己，编织着美好的梦想，但校园火灾事故频发，大火夺走了一个又一个鲜活的生命，校园消防安全无小事，也许就在我们不经意的那一刻，已经种下了安全隐患的祸根，隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山。消防安全，需要警钟长鸣。

郑州师范学院保卫处

二O一八年十一月二十七日