郑州师范学院大型精密贵重仪器设备管理办法

第一章  总 则

第一条 为了加强对大型精密贵重仪器设备（以下简称大型仪器设备）的管理，充分发挥其投资效益，更好地为教学、科研服务，根据教育部[2000]9号文的规定，结合我院实际，特制定本管理办法。

第二章 大型精密贵重仪器设备的范畴

第二条 单价为十万元人民币以上（含十万元）的仪器设备。

第三条  单台（件）价格不足十万元人民币，但购置专用配套设备（附件）后，整套价格达到或超过十万元人民币的仪器设备。

第四条 单价不足十万元，但属于国外引进，教育部根据国家有关规定明确为贵重、稀缺的仪器设备。

第五条  根据我校的具体情况，单价虽不满十万元，但确定为精密、贵重的仪器设备。

第六条  国家科委83年1月1日公布的23种统管大型精密仪器。（见附件）

第三章 大型精密贵重仪器设备的申报和购置

第七条  根据学校的发展规划和学科建设，结合教学、科研、党政办公、后勤管理等工作的需要，考虑本校内和各专业的布局，各部门制定出大型仪器设备的申购计划及精密贵重仪器设备可行性初步论证报告，并履行下列程序：

1.主管部门在收到申购计划和论证报告后，负责进行初步论证，论证后交主管领导审批，然后组织由主管领导主持的由国资处、财务处、后勤处、主管部门、使用部门的领导、专家参加的论证会集体论证；论证后交院长审批。审批程序完成后交物资处进入采购程序。未经过集体论证的不得购置大型精密贵重仪器设备。

2.校内自制大型仪器设备，研制前除了要与购置新仪器设备同样论证外，还必须对其技术设计的科学性、成熟性及经济合理性等进行论证，设备研制成功经验收合格后作为固定资产入帐。

第八条  大型仪器设备的可行性论证，应提供下列资料：

1.所购仪器设备的先进性和适用性，以及仪器设备的性能、价格、技术指标的合理性。

2.所购仪器设备的分布和使用情况。

3.所购仪器设备用于本单位学科发展、教学任务、科学研究、后勤管理的具体目标及其必要性。

4.使用仪器设备的工作人员配备情况，安装场地周边的环境及铺助设施安全、完备程度。

5.所购仪器设备配置合理性及在本学科、校内外的运行维护和共享服务方案，经济效益和风险预测分析。

6.财政性资金部分资助的，仪器设备产权归属的方案。

7.应当说明的其它情况。

第九条  大型仪器设备的购置，应在可行性论证报告批准后，由国资处处组织由分管院领导、纪委、监察、审计、主管部门、使用部门等共同组成的招标小组，按照相关的程序进行招投标，与供货商进行技术、商务谈判，技术谈判包括仪器设备详细的技术规格，配置清单，售后服务，人员培训，验收标准等条款；商务谈判包括最终合同价格，成交方式，交货日期，付款条件，验收方式，索赔条件等。一切完备后，按相关程序签署合同。

第四章 大型精密贵重仪器设备的验收和管理

第十条  大型仪器设备到货前，系（部）和有关部门应根据技术要求，进行设备安装场地清理和水、电等设施及环境的建设。

第十一条  十万以上的大型仪器设备由物资设备处组织主管部门、纪委监察及系、部专家验收；四十万元以上的单台（件、套）仪器设备由物资设备处组织技术专家进行验收。

第十二条  大型仪器设备使用单位核对仪器设备型号、规格、数量及配件和附件，填写《郑州师范学院大型精密贵重仪器设备验收报告》，验收合格后，方可办理入帐报销手续。

第十三条  新购回校的大型仪器设备必须及时建立技术档案。

第十四条 大型仪器设备使用单位，必须加强管理，严格执行操作规程，实行“持证上机制”，切实履行安全制度、定期检查、防止事故的发生。并做好安装调试、使用、故障及保养检修记录。

第十五条  大型仪器设备实行定额机时的管理。每年进行年度考核，凡连续二年考核使用效率低的学校应进行调整，并在设备投资经费中对相关系（部）进行奖惩，以利充分发挥仪器设备的使用效益。

第十六条  学校的大型仪器设备要实行专管共用，在完成学校教学、科研任务的同时，应积极对校内外开放，以达到资源共享、提高效益的目的。

第十七条  大型仪器设备一般不拆改和分解使用，确因功能开发、改造升级或研制新产品需拆改和分解时，应由使用部门提出申请，同类专家签署意见经主管部门会同设备处审核批准同意后，方可拆改和分解。

第十八条 正常因素导致大型仪器设备损坏的，设备使用单位及时报告主管部门和物资设备处，物资设备处将组织有关专家对设备损坏情况进行签定，并视情况对有关人员进行处理。

第五章 大型精密贵重仪器设备的报损和报废

第十九条  大型仪器设备的报废处理，根据《高等学校财务制度》由国资处会同有关部门共同执行。

第五章 附则

第二十条  本办法由教务处负责解释。

第二十一条  本办法自颁布之日起实行。