附件2

郑州市地方高等教育办学机构春季安全大检查隐患排查表

学校名称：                                                                    检查时间：     年   月    日

| 校园内建筑安全 | 校 门 | 1．监控设备是否完好(4) |  | 房顶 | 20．有无漏水(3) |  | 走 廊 | 39．栏杆是否牢固(4) |  | 教学 楼、 办公室内 | 58．门锁是否完好(3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2．警务灯箱完好情况(4) |  |  | 21．通向楼顶通道是否固定(4) |  |  | 40．栏杆高度是否标准(4) |  |  | 59．防盗网安装是否规范(4) |  |
|  |  | 3．校门是否安全(3) |  |  | 22.有无墙皮脱落裸露钢筋(4) |  |  | 41．地面是否湿滑(3) |  |  | 60．开关是否完好(3) |  |
|  |  | 4．用电是否安全(3) |  | 茶 炉 房 | 23.供水、供电是否安全(4) |  |  | 42．天花板有无脱落(4) |  |  | 61．有无裸露线头(4) |  |
|  |  | 5．值班电话是否畅通(4) |  |  | 24.箱体是否封闭(3) |  |  | 43．地面有无障碍物(4) |  |  | 62．有无乱拉电线(4) |  |
|  |  | 6.是否有报警系统(4) |  |  | 25.是否专人维护保养(4) |  |  | 44．照明是否完好(3) |  |  | 63．灯具悬挂是否牢固(4) |  |
|  |  | 7.安保器械是否齐全(4) |  | 疏散通道 | 26．通道是否够用(4) |  |  | 45．线路架设是否规范(4) |  |  | 64．电扇悬挂是否牢固(4) |  |
|  |  | 8．是否有值班领导电话号码(3) |  |  | 27．通道是否畅通(3) |  |  | 46．悬挂物是否牢固(4) |  |  | 65．窗扇是否开关自如(4) |  |
|  | 楼 梯 | 9．照明设备是否完好(3) |  |  | 28.管制通道能否及时打开(4) |  |  | 47．有无安全出口标识(4) |  |  | 66．玻璃是否完好(3) |  |
|  |  | 10．扶手是否牢固(4) |  |  | 29．照明设备是否完好(3) |  |  | 48．地面雨雪天是否湿滑(4) |  |  | 67．其它悬挂物是否牢固(4) |  |
|  |  | 11．有无开焊、断裂(4) |  |  | 30.应急照明设备是否完好(4) |  | 食堂操作间 | 49．有无管理制度(4) |  |  | 68．天花板有无脱落(4) |  |
|  |  | 12．有无置放物(4) |  | 车棚 | 31．顶棚是否牢固(3) |  |  | 50．地面是否清洁卫生(3) |  |  | 69．墙体有无开裂瓷片无脱落(4) |  |
|  |  | 13．有无伤害锐利角(4) |  |  | 32．照明是否完好(4) |  |  | 51．生熟食案板是否分开(4) |  |  | 70．消防设备设施是否完好(4) |  |
|  |  | 14．有无安全警示标示(4) |  |  | 33.充电插座安装是否规范(4) |  |  | 52．有无霉烂变质食物(4) |  | 旗杆 | 71．安装是否牢固(4) |  |
|  |  | 15．地面是否有坑、凹处(4) |  | 厕所 | 34．屋顶是否坚固(3) |  |  | 53.从业人员有无《健康证》(4) |  |  | 72．旗帜是否定时更换(4) |  |
|  | 廊柱 | 16．有无倾斜变形龟裂(3) |  |  | 35．厕所内照明是否完好(4) |  |  | 54．从业人员是否着制服(4) |  | 围墙 | 73．是否有破损处(4) |  |
|  |  | 17．有无钢筋裸露锈蚀(4) |  | 锅炉房 | 36．是否有专职人员管理(4) |  |  | 55．食品是否按规定留样(4) |  |  | 74．是否有人员攀爬的痕迹(4) |  |
|  |  | 18.有无混凝土剥落(4) |  |  | 37．有无在管道上放置无关物(4) |  |  | 56.是否有长期的进货票据(4) |  |  | 75．是否有视频监控(4) |  |
|  |  | 19．悬挂物是否牢固(4) |  |  | 38．房内照明设备是否完好(4) |  |  | 57.用气、用电是否规范(3) |  |  | 76．墙体是否坚固(4) |  |
| 教学设备设施及教学辅助设备设施 | 计算机信息教室 | 77．有无专人管理(4) |  | 学生宿舍 | 98．有无专职管理人员(6) |  | 篮球排球足球场 | 119．球架是否有松动断裂(4) |  | 校园内其它设施设备 | 136．校内窨井盖是否牢固(4) |  |
|  |  | 78．有无管理规则(4) |  |  | 99．有无管理制度(6) |  |  | 120．篮框安装是否牢固(4) |  |  | 137．校内护栏是否有开焊(4) |  |
|  |  | 79．稳定安全的电源电压(4) |  |  | 100．消防设备是否完好(6) |  |  | 121．排球网拉线是否牢固(4) |  |  | 138．校内是否有乱拉电线(4) |  |
|  |  | 80．电缆是否符合要求(4) |  |  | 101．疏散通道是否畅通(6) |  |  | 122．足球门框是否牢固(4) |  |  | 139．校内电杆是否稳固(3) |  |
|  |  | 81．有无漏电保护措施(4) |  |  | 102.管制通道能否迅速打开(6) |  |  |  |  |  | 140．通道是否有不平之处(4) |  |
|  |  | 82．防热晒潮尘措施(4) |  |  | 103.应急照明设备是否完好(4) |  |  | 123．足球场内有无玻璃碎片和易伤人之物(4) |  |  | 141．各种斜拉线是否有标识(4) |  |
|  |  | 83．防病毒措施是否完善(4) |  |  | 104．用电管理是否规范(4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 84．消防措施是否完善(4) |  |  | 105．有无裸露线头(3) |  |  |  |  |  | 142．校内有无低于两米的拉线(4) |  |
|  |  | 85．防盗设施是否完备(3) |  |  | 106．女生宿舍是否独立(3) |  |  | 124．场地内无重物、硬物(3) |  |  | 143．校内有无废弃的危房(4) |  |
|  |  | 86．有无软件置放专柜(4) |  |  | 107．逃生通道是否能迅速打开(6) |  |  |  |  |  | 144．有无固定不牢的悬挂物(4) |  |
|  | 实验室 | 87．有无专人管理(4) |  |  | 108.所有通道门是否为外开(4) |  | 平衡木 | 125．放置位置安全可靠(4) |  |  | 145.有无不牢固的宣传栏等(4) |  |
|  |  | 88．有无管理规定(4) |  |  | 109．有无乱拉电线(3) |  |  | 126．支柱安全无断裂(4) |  |  | 146．配电房是否符合安全规范(4) |  |
|  |  | 89．危险品有无专柜存放(4) |  |  | 110．是否加强火源管制(4) |  |  | 127．面上平整无破损(4) |  |  | 147．校内通道是否有限速措施(4) |  |
|  |  | 90．危险品柜是否双人双锁管理(4) |  | 单双杠木马 | 111．器械拉线是否牢固(4) |  |  | 128．保护措施完善(3) |  |  | 148.通道旁边无低于2米树枝(3) |  |
|  |  | 91．危险品柜有无明显标志(4) |  |  | 112．器械支柱是否牢固(3) |  | 跳远跳高场 | 129．助跑线路是否平坦(4) |  |  | 149.学生活动区有无车辆限行(4) |  |
|  |  | 92．危险品领取是否严格登记(4) |  |  | 113．器械有无开焊断裂(4) |  |  | 130．跳高支架是否稳定(4) |  |  | 150.有无规范的停车标示(4) |  |
|  |  | 93．供电线路是否符合规定(4) |  |  | 114．木马表皮有无开缝(4) |  |  | 131．跳高软垫是否安全(3) |  |  | 151.临时施工场地是否有安全措施(4) |  |
|  |  | 94．消防设施设备是否完善(4) |  |  | 115．木马踏板是否完好(4) |  |  | 132．沙池是否有尖锐物(3) |  |  | 152．有无斜倒树木有无枯枝(4) |  |
|  |  | 95．有无严格的操作规程(4) |  |  | 116．沙池是否有尖锐物(3) |  |  | 133.沙子厚度是否达标(3) |  |  | 153.校内池塘有无安全警示牌(4) |  |
|  |  | 96．是否采取防盗措施(3) |  |  | 117．器械周围是否有足够活动空间(4) |  |  | 134.沙子的松软程度是否达标(3) |  |  | 154.校内假山等景观有无安全警示标示(4) |  |
|  |  | 97．有无急救器材和防护用品(4) |  |  | 118．沙子厚度及松软程度是否达标(3) |  |  | 135.跳远池的长度是否达标(4) |  |  | 155.校内有无其它不安全的设施、设备和地面物体(4) |  |