实验格式模板

扭摆法测定物体转动惯量

1  实验目的

1）熟悉扭摆的构造、使用方法，以及转动惯量测试仪的使用方法；

2）学会用扭摆测定几种不同形状物体的转动惯量和弹簧的扭转常数，并与理论值进行比较；

3）验证转动惯量平行轴定理。

2  实验仪器

扭摆、转动惯量测试仪、卡尺

3  实验原理

3.1原理

将物体在水平面内转过一定的角度，在扭摆的弹簧的恢复力矩作用下物体绕垂直轴作往返扭转运动。根据胡克定律有：

M= - KΘ       （1）

根据转动定律有：

M= Ιβ       （2）

令ω2=K/I，忽略轴承的摩擦阻力矩，由（1）、（2）得：

β=d2θdt2=−KIθ=−ω2θ

上述方程表示扭摆运动具有角简谐振动的特性，角加速与角位移成正比，且方向相反。此方程的解为：               θ=Acos(ωt+ϕ)

式中，A为谐振动的角振幅，φ为初相位角，ω为角速度，此谐振动的周期为：

T=2πω=2πIK   （3）

由（3）式得：

I=KT24π2

可见只要知道弹簧扭转常数，测得物体扭摆的摆动周期，便可确定物体的转动惯量I。

3.2弹簧扭转常数测量方法

本实验利用公式法先测得圆柱体的转动惯量，再用扭摆测出载物盘的摆动周期T1，再把圆柱体放到载物盘上，测出此时的摆动周期T2，分别代入（4）式，整理得：

K=4π2I0T22−T12           （5）

其中I0为圆柱体的转动惯量。

4  实验内容和步骤

4.1 测定扭摆装置的弹簧扭转常数

1）选择圆柱体，重复6次测量其几何尺寸及其质量，根据公式确定其转动惯量；

2）把载物盘安装在转轴上并紧固，调整扭摆机座底脚螺丝，使水平仪的气泡位于中心；

3）调节好计时装置，并调光电探头的位置使载物盘上的挡光杆处于其缺口中央且能遮住发射、接收红外光线的小孔；

4）让其摆动，重复测量6次20个周期t1；

5）把圆柱体置于载物盘上，再让其摆动并重复6次测量20个周期t2。

4.2 测定球体的转动惯量

1）将塑料球安装在扭摆的转轴上并紧固；

2）让其摆动并重复6次测定10个周期t

4.3 验证转动惯量平行轴定理

1）装上金属细杆（金属细杆中心必须与转轴重合），测定摆动周期t（10个T）；

2）将滑块对称放置在细杆两边的凹槽内，此时滑块质心离转轴的距离分别为5.00，10.00，15.00 ，20.00，25.00cm，测定摆周期t（10个T），验证转动惯量平行轴定理（计算转动惯量时，应扣除支架的转动惯量）。

4.4 注意事项

1）弹簧的扭转常数K值不是固定常数，它与摆动角度略有关系，摆角90°左右基本相同，在小角度时变小。为了降低实验时由于摆动角度变化过大带来的系统误差，在测定各种物体的摆动周期时，摆角不宜过小，摆幅也不宜变化过大；

2）光电探头应酬放置在挡光杆平衡位置处，挡光杆不能和它相接触，以免增大摩擦力矩；

3）机座应保持水平状态；

4）在安装待测物体时，其支架必须全部套入扭摆主轴，并将止动螺丝旋紧，否则扭摆不能正常工作；

5）在称金属细杆与木球的质量时，必须将支架取下否则会带来极大误差。

特别注意：测完平行轴定理之后要拆卸装置，圆柱体拆下来时，螺丝要锁紧，否则掉了无法做实验。

- 数据记录和处理

表1   测定扭转常数和球体转动惯量

| M圆柱体（g） | t1（20 T, n =41）s | t2（20 T, n =41）s | D (mm ） | t球（10 T, n =21） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 355.25 | 14.83 | 20.18 | 9.972 | 13.36 |
|  | 14.80 | 20.17 | 9.970 | 13.35 |
|  | 14.84 | 20.17 | 9.972 | 13.35 |
|  | 14.82 | 20.17 | 9.970 | 13.34 |
|  | 14.82 | 20.18 | 9.970 | 13.33 |
|  | 14.83 | 20.17 | 9.966 | 13.35 |

表2   验证转动惯量平行轴定理

| t杆（10 T, n =21） | X=5.00cm | X=10.00cm | X=15.00cm | X=20.00cm | X=25.00cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.93 | 23.93 | 30.84 | 39.67 | 49.69 | 59.95 |
| 20.92 | 23.91 | 30.79 | 39.69 | 49.21 | 59.90 |
| 20.92 | 23.91 | 30.66 | 39.69 | 49.68 | 59.98 |
| 20.90 |  | 30.84 |  |  | 59.95 |
| 20.91 |  |  |  |  |  |
| 20.93 |  |  |  |  |  |

①圆柱体的转动惯量：

经肖维涅准则检验，D没有坏值

I柱=18MD2=18×355.25×9.9702=4.414×103g⋅cm2

uD=SD2+Δm32=0.9×10−32+0.00232=0.81+1.3×10−3=1.5×10−3EI柱=umM2+2uDD2=0.029355.252+2×1.5×10−39.9702=0.030%

uI柱=EI柱II柱=0.030%×4.414×103=0.0020×103

(P=68.3%)

②弹簧的扭转常数

t1=14.82,St1=0.014,C6⋅St1=0.024,无坏值,St1=5.7×10−3

t2=20.17,St2=5.2×10−3,C6⋅St2=0.009,无坏值,St2=2.2×10−3ut1=St12+Δm32=5.7×10−32+0.0532=32.5+833×10−3=2.9×10−2ut2=St22+Δm32=2.2×10−32+0.0532=4.84+833×10−3=2.9∗10−2uΔt2=2ut2t22+2ut1t12=2×2.9×10−2×20.172+2×2.9×10−2×14.8221.37+0.74=1.4

Δt2=t22−t12=20.172−14.822=187.20EΔt2=uΔt2Δt2×100%=1.45187.20×100%=0.77%

K=4π2I0T22−T12=4×3.142×4.414×103×20220.172−14.822174.08×102×202187.20=0.3720×106(g⋅cm2s2)

EK=EI柱2+EΔt22=0.06%2+0.77%2=0.77%

uK=Ek×K=0.77%×0.3720×106=0.0029×106

(P=68.3%)

③测球体的转动惯量：

t球=13.35,St球=0.01,C6⋅St球=0.02,无坏值,St球=4.1×10−3

I球=KT24π2=0.3720×1064×3.14213.35102=0.3720×178.22×1044×9.86=1.681×104(g⋅cm2)ut1=St2+Δm32=4.1×10−32+0.0532=16.81+833∗10−3=3.0∗10−2Et=utt=3×10−213.35=0.22%

EI球=EK2+2Et2=0.8%2+0.44%2=0.91%

uI球=EI球×I球=0.91%×1.681×104=0.015×104

(P=68.3%)

④验证平行轴定理

金属细杆：t=20.92,St=0.012,C6⋅St=0.021,无坏值,1

X=5.00cm  t=23.92,St=0.012,

X=10.00cm  t=30.78,St=0.085,

X=15.00cm  t=39.62,St=0.012,

X=20.00cm  t=49.53,St=0.027,

X=25.00cm  t=59.95,St=0.038,

I5=K4π2t5102−I杆=K(t52−t杆2)4π2×10−2=0.3720×106×(23.922−20.922)4×3.142×10−20.3720×134.52×1044×9.86=1.269×104(g⋅cm2)I10=K4π2t10102−I杆=K(t102−t杆2)4π2×10−2=0.3720×106×(30.782−20.922)4×3.142×10−20.3720×509.761044×9.86=0.4808×105(g⋅cm2)I15=K4π2t15102−I杆=K(t152−t杆2)4π2×10−2=0.3720×106×(39.682−20.922)4×3.142×10−20.3720×1136.8×1044×9.86=1.072×105(g×cm2)I20=K4π2t20102−I杆=K(t202−t杆2)4π2×10−2=0.3720×106×(49.532−20.922)4×3.142×10−20.3720×2015.6×1044×9.86=1.901×105(g⋅cm2)I25=K4π2t25102−I杆=K(t252−t杆2)4π2×10−2=0.3720×106×(59.952−20.922)4×3.142×10−20.3720×3156.4×1044×9.86=0.2978×106(g⋅cm2)表3  验证转动惯量与距离的关系

| X2(×102cm2) |  |  | Ix=K(tx2−t杆2)4π2×10−2(×105g⋅cm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.25 |  |  | 0.1269 |
| 1.00 |  |  | 0.4808 |
| 2.25 |  |  | 1.072 |
| 4.00 |  |  | 1.901 |
| 6.25 |  |  | 2.978 |

平行轴定理：I=IC+mX2IC是常数，就是I杆

实验结果

I柱=I柱±uI柱=4.414±0.002×103g⋅cm2

K=K±uK=0.372±0.003×106(g⋅cm2s2)

I=I球±uI球=1.68±0.02×104(g⋅cm2)